附件十三：建设工程危险性较大的分部分项工程清单申报表

工程名称：                                                                             表2

| 需编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程目录 |  |  |  |  | 是否存在危大工程 |  | 是否存在超规模危大工程 | 预计实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑工程 | 开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
| 模板工程及支撑体系 | 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程 |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
|  | 混凝土水平构件模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
| 起重吊装及安装拆卸 | 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 采用起重机械进行安装的工程以及起重机械设备自身的安装、拆卸 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
| 脚手架工程 | 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 附着式升降脚手架工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 悬挑式脚手架工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 高处作业吊篮 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
|  | 卸料平台、操作平台工程 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
|  | 异型脚手架工程 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 拆除工程 | 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内拆除 |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
|  | 建筑物、构筑物安全的拆除工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
| 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程 |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 其它 | 建筑幕墙安装工程以及钢结构、网架和索膜结构安装工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 人工挖孔桩工程 |  |  |  | 是□否□ |  | 是□否□ |  |
|  | 水下作业工程 |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
|  | 重量1000KN以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺 |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
|  | 装配式建筑混凝土预制构件安装工程 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |
|  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全及尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程 |  |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 施工企业确认 | 企业盖章 年 月 日 | 监理公司确认 | 企业盖章 年 月 日 | 建设单位确认 |  | 企业盖章 年 月 日 |  |  |